## Акт осмотра
Акт сезонного (весеннего/осеннего) осмотра общего имущества многоквартирного дома
"12" марта 2024 года
|  |  | Адрес: | Одинцово г, Бзри ул, 4
(полный адрес многоквартирного дома)
по состоянию:
|  |  | весенний осмотр на " |  | 01 |  | " | апреля | [5 empty] | 2024 |  |  |  | года
|  |  | осенний осмотр на " |  |  |  | " | [10 empty] | года
Комиссия в составе:
Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)
|  |  | Гавный инженер | [10 empty] | Алмазов Д. А.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | Ст. инженер СТО | [10 empty] | Архипов В.И.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | Ст. инженер ОСР | [10 empty] | Потапенков А. Н.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | Начальник ЖЭУ | [10 empty] | Ушаков А.Н.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | Мастер ЖЭУ | [10 empty] | Кузовков А. Д.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:
1. Технические характеристики многоквартирного дома
|  |  | Год ввода дома в эксплуатацию: | [6 empty] | 1958
|  |  | Срок службы здания |  |  | 125
|  |  | Материал стен |  |  | Стены кирпичные
|  |  | Вид и тип фундамента |  |  | Ленточный, Бутовый камень
|  |  | Вид и тип кровли |  |  | Вальмовая сложной формы, Металлическая фальцевая
|  |  | Число этажей |  |  | 2
|  |  | Количество подъездов |  |  |  |  | 2
|  |  | Количество квартир |  |  |  |  | 16
|  |  | Количество лифтов |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | шт.
|  |  | Общая площадь дома |  |  |  |  | 690 | [16 empty] | кв. м
|  |  | Общая площадь жилых помещений | [7 empty] | 641.4 | [13 empty] | кв. м
|  |  | Наличие подвала (технического подвала/технического подполья) | [17 empty] | Нет
|  |  | Наличие технического этажа (между этажами) | [13 empty] | Нет
|  |  | Наличие мансарды |  |  | Нет
|  |  | Наличие чердака (технического чердака) | [11 empty] | Да
|  |  | Наличие цокольного этажа | [5 empty] | Нет
|  |  | Общий физический износ многоквартирного дома | [15 empty] | 53 | [5 empty] | %
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
0
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
[14 empty] | 0 | [10 empty] | кв. м
|  |  | Принадлежность к памятнику архитектуры | [12 empty] | Нет
2. Результаты осмотра
№ п/п | Элементы |  |  |  |  | Единица измере- ния |  |  |  | Коли- чество |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | [6 empty] | Весенний осмотр | [5 empty] | Осенний осмотр
[20 empty] | Техни- ческое состояние элемен- тов (выявлен- ные дефекты)* |  | Объем ремонт- ных работ |  | Включено в план подго- товки к отопи- тельному сезону |  | Выполне- ние плана подготов- ки к отопи- тельному сезону
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [6 empty] | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
1 | Выше отметки чердачного перекрытия
| Кровля | [11 empty] | Жесткая | [13 empty] | Кровля | Жесткая
| кровельное покрытие |  |  |  |  | кв. м |  |  |  | 461 |  |  | Металлическая фальцевая | [6 empty] | 92=9 98=23 |  | 32 |  | 0 |  |  | кровельное покрытие | Металлическая фальцевая
| свесы |  |  |  |  | пог. м | [6 empty] | Оцинкованная сталь | [13 empty] | свесы | Оцинкованная сталь
| желоба |  |  |  |  | пог. м | [6 empty] | Подвесной | [13 empty] | желоба | Подвесной
| защитные ограждения |  |  |  |  | пог. м | [6 empty] | Элемент отсутствует | [13 empty] | защитные ограждения | Элемент отсутствует
| Крыша | [25 empty] | Крыша
| стропильная система |  |  |  |  | пог. м |  |  |  | X |  |  | Дерево | [13 empty] | стропильная система | Дерево
| мауэрлат |  |  |  |  | пог. м | [6 empty] | Дерево | [13 empty] | мауэрлат | Дерево
| выходы на чердак |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  | Люк деревянный, обшитый металлом | [13 empty] | выходы на чердак | Люк деревянный, обшитый металлом
| чердачные продухи |  |  |  |  | кв.м | [20 empty] | чердачные продухи
| слуховые окна |  |  |  |  | кв. м |  |  |  | 0.96 | [9 empty] | 81=1 |  | 1 |  | 0 |  |  | слуховые окна
| устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков
| наружный водосток |  |  |  |  | пог. м | [20 empty] | наружный водосток
| водоотводящие лотки и отводы от здания |  |  |  |  | пог. м | [20 empty] | водоотводящие лотки и отводы от здания
2 | Наружные конструкции и оборудование
| Фундаменты | [11 empty] | Ленточный | [13 empty] | Фундаменты | Ленточный
| цоколь |  |  |  |  | кв. м |  |  |  | 68.8 |  |  | Штукатурка | [6 empty] | 240=9 966=9 |  | 18 |  | 0 |  |  | цоколь | Штукатурка
| отмостка |  |  |  |  | кв. м |  |  |  | 86 |  |  | Асфальт | [13 empty] | отмостка | Асфальт
| приямки |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | приямки
| крыльца |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  | Асфальтовое покрытие | [13 empty] | крыльца | Асфальтовое покрытие
| Наружные стены |  |  |  |  | кв. м |  |  |  | 561 |  |  | Стены кирпичные | [6 empty] | 252=28 |  | 28 |  | 0 |  |  | Наружные стены | Стены кирпичные
| Колонны и столбы | [25 empty] | Колонны и столбы
| Фасад |  |  |  |  | кв. м |  |  |  | 561 |  |  | Окраска по штукатурке | [13 empty] | Фасад | Окраска по штукатурке
| архитектурная отделка |  |  |  |  | кв. м | [20 empty] | архитектурная отделка
| плиты балконов и лоджий |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | плиты балконов и лоджий
| ограждение балконов и лоджий |  |  |  |  | пог. м | [20 empty] | ограждение балконов и лоджий
| подъездные козырьки |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  | Дерево | [13 empty] | подъездные козырьки | Дерево
| межпанельные швы |  |  |  |  | пог. м | [20 empty] | межпанельные швы
| пожарные лестницы |  |  |  |  | пог. м | [20 empty] | пожарные лестницы
| эркеры |  |  |  |  | кв.м. | [20 empty] | эркеры
| Проёмы | [25 empty] | Проёмы
| дверные заполнения |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  | Глухая деревянная | [13 empty] | дверные заполнения | Глухая деревянная
| оконные заполнения |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 33 |  |  | Дерево | [13 empty] | оконные заполнения | Дерево
| подвальные окна |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | подвальные окна
| таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 | [16 empty] | таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)
3 | Внутренние конструкции и оборудование
| Перекрытия | [25 empty] | Перекрытия
| междуэтажные |  |  |  |  | кв. м |  |  |  | 433 |  |  | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит | [13 empty] | междуэтажные | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
| подвальные |  |  |  |  | кв. м | [6 empty] | Сборное | [13 empty] | подвальные | Сборное
| чердачные |  |  |  |  | кв. м |  |  |  | 433 |  |  | Сборное | [13 empty] | чердачные | Сборное
| Внутренние стены |  |  |  |  | кв. м | [13 empty] | 34=13 36=13 |  | 13 |  | 0 |  |  | Внутренние стены
| Балки (ригели) перекрытий и покрытий | [25 empty] | Балки (ригели) перекрытий и покрытий
| Лестницы |  |  |  |  | кв. м | [6 empty] | Деревянная | [6 empty] | 31=2 951=2 29=1 |  | 5 |  | 0 |  |  | Лестницы | Деревянная
| Тамбурные двери |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 | [16 empty] | Тамбурные двери
| Остекление в местах общего пользования |  |  |  |  | кв. м |  |  |  | 3 |  |  | Дерево | [13 empty] | Остекление в местах общего пользования | Дерево
| Мусоропроводы |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | Мусоропроводы
| загрузочные клапаны мусоропроводов |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | загрузочные клапаны мусоропроводов
| Внутренний водосток |  |  |  |  | пог. м | [20 empty] | Внутренний водосток
| Почтовые ящики |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 16 | [16 empty] | Почтовые ящики
4 | Печи, очаги
| Печи |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | Печи
| Кухонные очаги |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | Кухонные очаги
5 | Противорадиационное убежище
| система управления вентиляцией |  |  |  |  | компл. | [20 empty] | система управления вентиляцией
| электродвигатели |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | электродвигатели
| ручной привод |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | ручной привод
| фильтры |  |  |  |  | компл. | [20 empty] | фильтры
| двери |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | двери
| воздухозаборник |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | воздухозаборник
| вентиляция |  |  |  |  | компл. | [20 empty] | вентиляция
| водоснабжение |  |  |  |  | компл. | [20 empty] | водоснабжение
| канализация |  |  |  |  | компл. | [20 empty] | канализация
| освещение |  |  |  |  | компл. | [20 empty] | освещение
| дополнительное оборудование |  |  |  |  | компл. | [20 empty] | дополнительное оборудование
6 | Центральное отопление
| отопительные приборы мест общего пользования |  |  |  |  | шт. | [6 empty] | Радиатор | [13 empty] | отопительные приборы мест общего пользования | Радиатор
| горизонтальные трубопроводы |  |  |  |  | пог. м |  |  |  | 196.8 |  |  | Верхняя | [6 empty] | 189=23 |  | 23 |  | 23 |  |  | горизонтальные трубопроводы | Верхняя
| вертикальны трубопроводы |  |  |  |  | пог. м |  |  |  | 179 |  |  | Вертикальная | [13 empty] | вертикальны трубопроводы | Вертикальная
| задвижки |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 | [16 empty] | задвижки
| прочая запорная арматура |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 54 | [9 empty] | 190=5 |  | 5 |  | 5 |  |  | прочая запорная арматура
| тепловые пункты |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | тепловые пункты
| теплоизоляция трубопроводов |  |  |  |  | пог. м |  |  |  | 231.3 |  |  | Минеральная вата с покрытием | [6 empty] | 190=23 |  | 23 |  | 23 |  |  | теплоизоляция трубопроводов | Минеральная вата с покрытием
| общедомовые приборы учета |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | общедомовые приборы учета
7 | Горячее водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы |  |  |  |  | пог. м |  |  |  | 74 |  |  | Сталь черная | [6 empty] | 200=7 |  | 7 |  | 7 |  |  | горизонтальные трубопроводы | Сталь черная
| вертикальны трубопроводы |  |  |  |  | пог. м |  |  |  | 61.6 |  |  | Сталь оцинкованная | [13 empty] | вертикальны трубопроводы | Сталь оцинкованная
| задвижки |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 32 | [16 empty] | задвижки
| прочая запорная арматура |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 36 | [9 empty] | 201=4 |  | 4 |  | 4 |  |  | прочая запорная арматура
| общедомовые приборы учета |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | общедомовые приборы учета
8 | Холодное водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы |  |  |  |  | пог. м |  |  |  | 36.6 |  |  | Сталь оцинкованная | [6 empty] | 206=4 |  | 4 |  | 4 |  |  | горизонтальные трубопроводы | Сталь оцинкованная
| вертикальны трубопроводы |  |  |  |  | пог. м |  |  |  | 53.6 |  |  | Сталь оцинкованная | [13 empty] | вертикальны трубопроводы | Сталь оцинкованная
| задвижки |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 | [16 empty] | задвижки
| прочая запорная арматура |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 34 | [9 empty] | 211=3 |  | 3 |  | 3 |  |  | прочая запорная арматура
| общедомовые приборы учета |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | общедомовые приборы учета
9 | Канализация
| горизонтальные трубопроводы |  |  |  |  | пог. м |  |  |  | 36.6 |  |  | Чугун | [13 empty] | горизонтальные трубопроводы | Чугун
| вертикальны трубопроводы |  |  |  |  | пог. м |  |  |  | 49.6 |  |  | Чугун | [13 empty] | вертикальны трубопроводы | Чугун
| ливневая канализация |  |  |  |  | пог. м | [20 empty] | ливневая канализация
10 | Электрооборудование
| вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 | [9 empty] | 140=1 |  | 1 |  | 1 |  |  | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)
| щит этажный |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 16 |  |  | В квартире | [6 empty] | 140=2 |  | 2 |  | 2 |  |  | щит этажный | В квартире
| светильники |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 9 |  |  | Светильник для ламп Е27 | [13 empty] | светильники | Светильник для ламп Е27
| выключатели |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | выключатели
| розетки |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | розетки
| общедомовые приборы учета |  |  |  |  | шт. | [20 empty] | общедомовые приборы учета
3. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций
№ п/п | Наименование мероприятия | [9 empty] | Дата проведения | [7 empty] | Выводы и принятые решения |  |  |  | Периодичность проведения
1 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | [27 empty] | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей
2 | Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования | [27 empty] | Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
3 | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов | [27 empty] | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов
4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | [27 empty] | Промывка и гидравлические испытания системы отопления
5 | Периодические освидетельствования лифтового оборудования | [27 empty] | Периодические освидетельствования лифтового оборудования
6 | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования | [27 empty] | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования
7 | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности | [27 empty] | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности
8 | Проведение строительно-технической экспертизы | [27 empty] | Проведение строительно-технической экспертизы
Приложения к акту:
а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома;
б) результаты инструментального контроля (в случае применения);
в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);
г) результаты исследований;
д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
е) фотоматериалы;
ж) др.
Члены комиссии:
|  |  | Гавный инженер | [10 empty] | Алмазов Д. А.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | Ст. инженер СТО | [10 empty] | Архипов В.И.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | Ст. инженер ОСР | [10 empty] | Потапенков А. Н.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | Ст. инженер ОСР | [10 empty] | Абрамян Э.И.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | Начальник ЖЭУ | [10 empty] | Ушаков А.Н.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | Мастер ЖЭУ | [10 empty] | Кузовков А. Д.
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
|  |  | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
"__" ___________ 20__ года