## Паспорт готовности
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Unnamed: 35 | Unnamed: 36 | Unnamed: 37 | Unnamed: 38 | Unnamed: 39 | Unnamed: 40 | Unnamed: 41 | Unnamed: 42 | Unnamed: 43 | Unnamed: 44 | Unnamed: 45 | Unnamed: 46 | Unnamed: 47 | Unnamed: 48 | Unnamed: 49 | Unnamed: 50 | Unnamed: 51 | Unnamed: 52 | Unnamed: 53 | Unnamed: 54 | Unnamed: 55 | Unnamed: 56 | Unnamed: 57 | Unnamed: 58 | Unnamed: 59 | Unnamed: 60 | Unnamed: 61 | Unnamed: 62 | Unnamed: 63 | Unnamed: 64 | Unnamed: 65 | Unnamed: 66 | Unnamed: 67 | Unnamed: 68 | Unnamed: 69 | Unnamed: 70 | Unnamed: 71 | Unnamed: 72 | Unnamed: 73 | Unnamed: 74 | Unnamed: 75 | Unnamed: 76 | Unnamed: 77 | Unnamed: 78 | Unnamed: 79 | Unnamed: 80 | Unnamed: 81 | Unnamed: 82 | Unnamed: 83 | Unnamed: 84 | Unnamed: 85 | Unnamed: 86 | Unnamed: 87 | Unnamed: 88 | Unnamed: 89 | Unnamed: 90
Паспорт готовности многоквартирного дома к
эксплуатации в осенне-зимний период
город | [5 empty] | Одинцово г | [35 empty] | район | [6 empty] | Одинцовский г о
"____"__________ 2025 г.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес многоквартирного дома | [30 empty] | Одинцово г, 1-я Вокзальная ул, 41
2. Год постройки | [16 empty] | 1961
3. Характеристика объекта:
[5 empty] | износ в % | [10 empty] | 67 | [12 empty] | этажность | [13 empty] | 2 | [8 empty] | подъездов | [12 empty] | 2
[5 empty] | наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади | [53 empty] | Нет
[5 empty] | количество квартир | [18 empty] | 16 | [10 empty] | (шт.)
[5 empty] | общая полезная площадь объекта | [30 empty] | 599,600 | [30 empty] | (кв. м)
[5 empty] | жилая площадь | [13 empty] | 599.6 | [47 empty] | (кв. м)
[5 empty] | нежилая площадь | [15 empty] | 0 | [37 empty] | , в том числе
[5 empty] | под производственные нужды | [61 empty] | (кв. м)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)
Газовые котлы для целей тепло-водоснабжения - 0 шт., Водомерные узлы - 0 шт., ГЩВУ - 1 шт., Тепловые узлы - 2 шт. | [89 empty] | Газовые котлы для целей тепло-водоснабжения - 0 шт., Водомерные узлы - 0 шт., ГЩВУ - 1 шт., Тепловые узлы - 2 шт.
5. Источники:
[5 empty] | теплоснабжения | [15 empty] | Центральная
[5 empty] | газоснабжения | [15 empty] | АО "Мособлгаз"
[5 empty] | холодное водоснабжение | [26 empty] | Центральное ОАО "Одинцовская теплосеть"
[5 empty] | энергоснабжения | [15 empty] | АО "Мосэнергосбыт"
[5 empty] | Системы АПЗ и дымоудаления | [26 empty] | Нет / Нет
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования № 3000409/ОД от 01.01.2024г., срок действия 1 год (лет)
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования № 3000409/ОД_45 от 19.08.2024 г.
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов № 42 от 11.12.2024 г.
II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период прошедшего
2024 - 2025 г.
N п/п |  |  |  | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | [27 empty] | Дата | [9 empty] | Причина возникновения неисправностей (аварий) | [17 empty] | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2016 г.
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 г.
III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2025 - 2026 г.
N п/п |  |  |  | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | [23 empty] | Единицы измерения | [15 empty] | Всего по плану подготовки к зиме | [13 empty] | Выполнено при подготовке к зиме | [11 empty] | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.)
1. |  |  |  | Объем работ | [81 empty] | Объем работ
2. |  |  |  | Ремонт кровли | [23 empty] | кв.м | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | Ремонт кровли
3. |  |  |  | Ремонт чердачных помещений, в том числе | [81 empty] | Ремонт чердачных помещений, в том числе
|  |  |  | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия | [23 empty] | кв.м | [57 empty] | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия
|  |  |  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков | [23 empty] | м.п | [57 empty] | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков
4. |  |  |  | Ремонт фасадов, в том числе | [81 empty] | Ремонт фасадов, в том числе
|  |  |  | - ремонт и покраска | [23 empty] | кв.м | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | - ремонт и покраска
|  |  |  | - герметизация швов | [23 empty] | м.п | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | - герметизация швов
|  |  |  | - ремонт водосточных труб | [23 empty] | м.п | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | - ремонт водосточных труб
|  |  |  | - утепление оконных проемов | [23 empty] | шт. | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | - утепление оконных проемов
|  |  |  | - утепление дверных проемов | [23 empty] | шт. | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | - утепление дверных проемов
5. |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, в том числе | [81 empty] | Ремонт подвальных помещений, в том числе
|  |  |  | - изоляция трубопроводов | [23 empty] | м.п | [15 empty] | 22 | [13 empty] | 22 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | - изоляция трубопроводов
|  |  |  | - ремонт дренажных и водоотводящих устройств | [23 empty] | м.п | [57 empty] | - ремонт дренажных и водоотводящих устройств
6. |  |  |  | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе | [81 empty] | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе
|  |  |  | - отмостков | [23 empty] | кв.м | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | - отмостков
|  |  |  | - приямков | [23 empty] | кв.м | [57 empty] | - приямков
7. |  |  |  | Ремонт инженерного оборудования, в том числе | [81 empty] | Ремонт инженерного оборудования, в том числе
|  |  |  | 1) центрального отопления | [81 empty] | 1) центрального отопления
|  |  |  | радиаторов | [23 empty] | шт. | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | радиаторов
|  |  |  | трубопроводов | [23 empty] | м.п | [15 empty] | 22 | [13 empty] | 22 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | трубопроводов
|  |  |  | запорной арматуры | [23 empty] | шт. | [15 empty] | 5 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | запорной арматуры
|  |  |  | промывка и опрессовка | [23 empty] | м.п | [15 empty] | 368 | [13 empty] | 368 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | промывка и опрессовка
|  |  |  | 2) котельных | [81 empty] | 2) котельных
|  |  |  | котлов на газовом топливе | [23 empty] | шт. | [57 empty] | котлов на газовом топливе
|  |  |  | то же, на угле | [23 empty] | шт. | [57 empty] | то же, на угле
|  |  |  | тепловых пунктов | [23 empty] | шт. | [57 empty] | тепловых пунктов
|  |  |  | элеваторных узлов | [23 empty] | шт. | [57 empty] | элеваторных узлов
|  |  |  | 3) горячего водоснабжения | [81 empty] | 3) горячего водоснабжения
|  |  |  | трубопроводов | [23 empty] | м.п | [15 empty] | 7 | [13 empty] | 7 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | трубопроводов
|  |  |  | запорной арматуры | [23 empty] | шт. | [15 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | запорной арматуры
|  |  |  | промывка и опрессовка | [23 empty] | м.п | [15 empty] | 133 | [13 empty] | 133 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | промывка и опрессовка
|  |  |  | 4) водопровода | [81 empty] | 4) водопровода
|  |  |  | ремонт и замена арматуры | [23 empty] | шт. | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | ремонт и замена арматуры
|  |  |  | ремонт и изоляция труб | [23 empty] | м.п | [15 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | ремонт и изоляция труб
|  |  |  | 5) канализации | [81 empty] | 5) канализации
|  |  |  | ремонт трубопроводов | [23 empty] | м.п | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | ремонт трубопроводов
|  |  |  | ремонт колодцев | [23 empty] | шт. | [57 empty] | ремонт колодцев
|  |  |  | промывка системы | [23 empty] | м.п | [57 empty] | промывка системы
|  |  |  | 6) электрооборудования | [81 empty] | 6) электрооборудования
|  |  |  | световой электропроводки | [23 empty] | м.п | [57 empty] | световой электропроводки
|  |  |  | силовой электропроводки | [23 empty] | м.п | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | силовой электропроводки
|  |  |  | вводных устройств | [23 empty] | шт. | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | вводных устройств
|  |  |  | электрощитовых | [23 empty] | шт. | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | удовл. | [15 empty] | электрощитовых
|  |  |  | электродвигателей | [23 empty] | шт. | [57 empty] | электродвигателей
8. |  |  |  | Другие работы | [81 empty] | Другие работы
9. |  |  |  | Обеспеченность объекта | [81 empty] | Обеспеченность объекта
котельных топливом | [43 empty] | (указать запас в днях)
(тыс. куб. м)
горюче-смазочными материалами и бензином | [52 empty] | (тыс. усл. т)
пескосоляной смесью и химреагентами | [52 empty] | (тыс. куб. м)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий | [52 empty] | 0 | [5 empty] | (шт.)
IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 г.
Комиссия | [9 empty] | в составе:
председателя | [12 empty] | - руководителя управляющей организации
Генеральный директор АО "Управление жилищного хозяйства"- С.В.Кочевалин
членов комиссии:
- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома):
Собственник кв.14 - Пашкова М.В.
- представителей органа муниципального жилищног контроля
Ведущий эксперт сектора ЖКХ ТУ Одинцово - Т.М.Иванова
- представителей специализированных организаций
Начальник управления по теплоснабжению АО"Одинцовская теплосеть"- А.И.Голубев
Зам. начальника Одинцовской РЭС Филиал АО "Мособлгаз" "Запад" - Пшеничников А.А.
- представителей муниципального образования
И.О зам. начальника ТУ Одинцово - М.А.Устянская
произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к
эксплуатации в осенне-зимний период | [34 empty] | подготовлен.
Председатель комиссии: | [42 empty] | ( | С.В.Кочевалин | [18 empty] | )
[25 empty] | (подпись) | [18 empty] | (Ф.И.О.)
Члены комиссии: | [42 empty] | ( | Пашкова М.В. | [18 empty] | )
[25 empty] | (подпись) | [18 empty] | (Ф.И.О.)
[43 empty] | ( | А.И.Голубев | [18 empty] | )
[25 empty] | (подпись) | [18 empty] | (Ф.И.О.)
[43 empty] | ( | Пшеничников А.А. | [18 empty] | )
[25 empty] | (подпись) | [18 empty] | (Ф.И.О.)
[43 empty] | ( | Т.М.Иванова | [18 empty] | )
[25 empty] | (подпись) | [18 empty] | (Ф.И.О.)
[43 empty] | ( | М.А.Устянская | [18 empty] | )
[25 empty] | (подпись) | [18 empty] | (Ф.И.О.)
" |  |  |  | " | [15 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | года
Разрешаю | [9 empty] | эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2025 - 2026 г.
Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа | [33 empty] | (заместитель)
[43 empty] | ( | М.В.Коротаев | [18 empty] | )
[25 empty] | (подпись) | [18 empty] | (Ф.И.О.)