## Паспорт готовности
Паспорт готовности многоквартирного дома к
эксплуатации в осенне-зимний период
город |  |  | Одинцово г | [18 empty] | район |  |  | Одинцовский г о
"____"__________ 2025 г.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес многоквартирного дома | [16 empty] | Одинцово г, 1-я Вокзальная ул, 48
2. Год постройки | [6 empty] | 1955
3. Характеристика объекта:
|  | износ в % |  |  |  | 61 | [9 empty] | этажность | [6 empty] | 2 |  |  | подъездов | [5 empty] | 2
|  | наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади | [26 empty] | Нет
|  | количество квартир | [9 empty] | 11 | [7 empty] | (шт.)
|  | общая полезная площадь объекта | [18 empty] | 703,760 | [11 empty] | (кв. м)
|  | жилая площадь | [5 empty] | 702.76 | [24 empty] | (кв. м)
|  | нежилая площадь | [7 empty] | 1 | [18 empty] | , в том числе
|  | под производственные нужды | [30 empty] | (кв. м)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)
Тепловые узлы - 2 шт., Газовые котлы для целей тепло-водоснабжения - 0 шт., ГЩВУ - 1 шт., Водомерные узлы - 0 шт. | [35 empty] | Тепловые узлы - 2 шт., Газовые котлы для целей тепло-водоснабжения - 0 шт., ГЩВУ - 1 шт., Водомерные узлы - 0 шт.
5. Источники:
|  | теплоснабжения | [7 empty] | Центральная
|  | газоснабжения | [7 empty] | АО "Мособлгаз"
|  | холодное водоснабжение | [15 empty] | Центральное ОАО "Одинцовская теплосеть"
|  | энергоснабжения | [7 empty] | АО "Мосэнергосбыт"
|  | Системы АПЗ и дымоудаления | [15 empty] | Нет / Нет
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования № 3000409/ОД от 01.01.2024г., срок действия 1 год (лет)
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования № б/н от 26.04.2024 г.
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов № 127 от 20.05.2024 г.
II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период прошедшего
2024 - 2025 г.
N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | [16 empty] | Дата |  |  |  | Причина возникновения неисправностей (аварий) | [7 empty] | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2016 г.
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 г.
III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2025 - 2026 г.
N п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | [13 empty] | Единицы измерения | [8 empty] | Всего по плану подготовки к зиме |  |  |  | Выполнено при подготовке к зиме | [5 empty] | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.)
1. | Объем работ | [33 empty] | Объем работ
2. | Ремонт кровли | [13 empty] | кв.м | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | удовл. | Ремонт кровли
3. | Ремонт чердачных помещений, в том числе | [33 empty] | Ремонт чердачных помещений, в том числе
| - утепление (засыпка) чердачного перекрытия | [13 empty] | кв.м | [19 empty] | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия
| - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков | [13 empty] | м.п | [19 empty] | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков
4. | Ремонт фасадов, в том числе | [33 empty] | Ремонт фасадов, в том числе
| - ремонт и покраска | [13 empty] | кв.м | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | удовл. | - ремонт и покраска
| - герметизация швов | [13 empty] | м.п | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | удовл. | - герметизация швов
| - ремонт водосточных труб | [13 empty] | м.п | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | удовл. | - ремонт водосточных труб
| - утепление оконных проемов | [13 empty] | шт. | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | удовл. | - утепление оконных проемов
| - утепление дверных проемов | [13 empty] | шт. | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | удовл. | - утепление дверных проемов
5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе | [33 empty] | Ремонт подвальных помещений, в том числе
| - изоляция трубопроводов | [13 empty] | м.п | [8 empty] | 26 |  |  |  | 26 | [5 empty] | удовл. | - изоляция трубопроводов
| - ремонт дренажных и водоотводящих устройств | [13 empty] | м.п | [19 empty] | - ремонт дренажных и водоотводящих устройств
6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе | [33 empty] | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе
| - отмостков | [13 empty] | кв.м | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | удовл. | - отмостков
| - приямков | [13 empty] | кв.м | [19 empty] | - приямков
7. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе | [33 empty] | Ремонт инженерного оборудования, в том числе
| 1) центрального отопления | [33 empty] | 1) центрального отопления
| радиаторов | [13 empty] | шт. | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | удовл. | радиаторов
| трубопроводов | [13 empty] | м.п | [8 empty] | 26 |  |  |  | 26 | [5 empty] | удовл. | трубопроводов
| запорной арматуры | [13 empty] | шт. | [8 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | удовл. | запорной арматуры
| промывка и опрессовка | [13 empty] | м.п | [8 empty] | 398 |  |  |  | 398 | [5 empty] | удовл. | промывка и опрессовка
| 2) котельных | [33 empty] | 2) котельных
| котлов на газовом топливе | [13 empty] | шт. | [19 empty] | котлов на газовом топливе
| то же, на угле | [13 empty] | шт. | [19 empty] | то же, на угле
| тепловых пунктов | [13 empty] | шт. | [19 empty] | тепловых пунктов
| элеваторных узлов | [13 empty] | шт. | [19 empty] | элеваторных узлов
| 3) горячего водоснабжения | [33 empty] | 3) горячего водоснабжения
| трубопроводов | [13 empty] | м.п | [8 empty] | 9 |  |  |  | 9 | [5 empty] | удовл. | трубопроводов
| запорной арматуры | [13 empty] | шт. | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | удовл. | запорной арматуры
| промывка и опрессовка | [13 empty] | м.п | [8 empty] | 136 |  |  |  | 136 | [5 empty] | удовл. | промывка и опрессовка
| 4) водопровода | [33 empty] | 4) водопровода
| ремонт и замена арматуры | [13 empty] | шт. | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | удовл. | ремонт и замена арматуры
| ремонт и изоляция труб | [13 empty] | м.п | [8 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | удовл. | ремонт и изоляция труб
| 5) канализации | [33 empty] | 5) канализации
| ремонт трубопроводов | [13 empty] | м.п | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | удовл. | ремонт трубопроводов
| ремонт колодцев | [13 empty] | шт. | [19 empty] | ремонт колодцев
| промывка системы | [13 empty] | м.п | [19 empty] | промывка системы
| 6) электрооборудования | [33 empty] | 6) электрооборудования
| световой электропроводки | [13 empty] | м.п | [19 empty] | световой электропроводки
| силовой электропроводки | [13 empty] | м.п | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | удовл. | силовой электропроводки
| вводных устройств | [13 empty] | шт. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | удовл. | вводных устройств
| электрощитовых | [13 empty] | шт. | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | удовл. | электрощитовых
| электродвигателей | [13 empty] | шт. | [19 empty] | электродвигателей
8. | Другие работы | [33 empty] | Другие работы
9. | Обеспеченность объекта | [33 empty] | Обеспеченность объекта
котельных топливом | [23 empty] | (указать запас в днях)
(тыс. куб. м)
горюче-смазочными материалами и бензином | [26 empty] | (тыс. усл. т)
пескосоляной смесью и химреагентами | [26 empty] | (тыс. куб. м)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий | [26 empty] | 0 |  | (шт.)
IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 г.
Комиссия |  |  |  | в составе:
председателя |  |  |  |  | - руководителя управляющей организации
Генеральный директор АО "Управление жилищного хозяйства"- С.В.Кочевалин
членов комиссии:
- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома):
Собственник кв.10 - Поколева Л.А .
- представителей органа муниципального жилищног контроля
Ведущий эксперт сектора ЖКХ ТУ Одинцово - Т.М.Иванова
- представителей специализированных организаций
Начальник управления по теплоснабжению АО"Одинцовская теплосеть"- А.И.Голубев
Зам. начальника Одинцовской РЭС Филиал АО "Мособлгаз" "Запад" - Пшеничников А.А.
- представителей муниципального образования
И.О зам. начальника ТУ Одинцово - М.А.Устянская
произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к
эксплуатации в осенне-зимний период | [19 empty] | подготовлен.
Председатель комиссии: | [22 empty] | ( | С.В.Кочевалин | [6 empty] | )
[13 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
Члены комиссии: | [22 empty] | ( | Поколева Л.А . | [6 empty] | )
[13 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
[23 empty] | ( | А.И.Голубев | [6 empty] | )
[13 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
[23 empty] | ( | Пшеничников А.А. | [6 empty] | )
[13 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
[23 empty] | ( | Т.М.Иванова | [6 empty] | )
[13 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
[23 empty] | ( | М.А.Устянская | [6 empty] | )
[13 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
" | " | [7 empty] | 20 |  | 25 |  |  | года
Разрешаю |  |  |  | эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2025 - 2026 г.
Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа | [18 empty] | (заместитель)
[23 empty] | ( | М.В.Коротаев | [6 empty] | )
[13 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)